## Оценка
PDU - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА |  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Выбрать из списка |  | Прозведено ед. в мес.
№ п. ТУ | Параметр | Категория | Оценка (0/1/2) | Примечание
Упаковка, комплектация и документация
1 | Внешний вид упаковки | ПП
2 | Внешняя чистота | ОП
3 | Маркировка оборудования | ПП
4 | Комплектация (ЗИП) | ПП
5 | Документация | ПП
Конструкция и эргономика
6 | Форм-фактор | ПП
7 | Габариты корпуса | ПП
8 | Жесткость конструкции | ПП
9 | Качество кромок и швов | ОП
10 | Длина кабеля | ОП
11 | Сечение кабеля | ОП
12 | Оплетка вводного кабеля | ОП
13 | Вилка подключения | ОП
Электрические характеристики и автоматика
14 | Тип ввода и номинальный ток | ПП
15 | Автоматические выключатели (АВ) | ПП
16 | Защита от случайного нажатия АВ | ПП
17 | Система заземления | ПП
18 | УЗИП (Защита от перенапряжений) | ПП
Розеточные блоки и коммутация
19 | Количество розеток С13 | ПП
20 | Количество розеток С19 | ПП
21 | Качество фиксации кабелей | ОП
22 | Маркировка розеток | ОП
Функциональное и нагрузочное тестирование
23 | Холостой пуск | ПП
24 | Точность измерений (Мультиметр/Клещи) | ПП
25 | Скорость обновления данных | ПП
26 | Температурный режим под нагрузкой (1 час) | ОП
27 | Работа при повышенных температурах (1 час) | ОП
28 | Тест "Перегрузка" - Индикация | ОП
29 | Тест "Перегрузка" - Отработка АВ | ОП
Физические интерфейсы управления и периферия
30 | Локальная панель управления | ПП
31 | Сетевой интерфейс (Ethernet) | ПП
32 | Локальный консольный порт | ПП
33 | Порты датчиков (Периферия) | ОП
Программные интерфейсы, мониторинг и логика
34 | Назначение IP-адреса | ПП
35 | Web-интерфейс (Доступность) | ПП
36 | Локализация Web и меню | ПП
37 | Протоколы удаленного опроса | ПП
38 | Журналирование (Логи) | ОП
39 | Интеграция датчиков в интерфейс | ОП
40 | Обновление прошивки (Firmware) | ОП
Внутренний осмотр и разбор оборудования
41 | Удобство разбора (Метизы) | ОП
42 | Внутренняя коммутация | ПП
43 | Сечение проводников | ПП
44 | Фиксация резьбы | ПП
45 | Качество пайки | ПП
46 | Контур заземления | ОП
47 | Внутренняя чистота | ОП
Итоговый балл по 10-бальной шкале |  |  | 0
ВЫВОД
Рекомендован к включению в список рекомендованных производителей
Производителю рекомендовано доработать изделие для повторного тестирования
Не рекомендован к включению в список рекомендованных производителей |  |  |  | ✓

## Инструкция
1. КАТЕГОРИИ ПАРАМЕТРОВ | Примеры для быстрого форматирования
ПП – Приоритетный параметр | ПП | ОП | П
– Если хотя бы один ПП = 0 → вывод «Не рекомендован»
– Если хотя бы один ПП = 1 (и нет нулей в ПП)→ вывод «Рекомендовано доработать»
– Все ПП должны быть оценены на 2 для вывода «Рекомендован»
Выбрать из списка
ОП – Обязательный параметр | ХОРОШО
– Входят в итоговый балл наравне с ПП | УДОВЛИТВОРИТЕЛЬНО
– Если хотя бы один ОП = 1 (и нет нулей в ПП) → вывод «Рекомендовано доработать» | ПЛОХО
НЕ ОЦЕНИВАЛОСЬ
П – Преимущество
– НЕ входят в основной балл
– Для П используется шкала: 0 = отсутствует, 1 = присутствует
– Преимущества не являются постоянными характеристиками оборудования – они фиксируются в рамках тестирования для сравнительного выделения лучших образцов среди участвующих вендоров.
2. ШКАЛА ОЦЕНКИ (столбец D)
2 – Полностью соответствует
1 – Частично соответствует / есть замечания
0 – Не соответствует
3. КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Шаг 1. Перейдите на лист «Оценка»
Шаг 2. В столбце D напротив каждого параметра введите 0, 1 или 2
Шаг 3. В столбце E напишите примечание. Обязательно при оценке 0 или 1 у ПП и ОП.
Шаг 4. Итоговый балл и вывод пересчитываются автоматически
Шаг 5. Сохраните файл: Отчет_Производитель_Дата.xlsx